## Orçamento
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Modificação, Ampliação e Construção Salas e Quadra Esportiva EMEB Governador Mário Covas
| ITEM | CDHU | ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS | UN. | QUANT. | VALOR UN (R$) | VALOR (R$)
| 1 | Serviços Preliminares e Gerais
| 1.1 | Placa de Obra
| 1.1.1 | 02.08.020 | Placa de Identificação da Obra (2,00m x 3,00 m) | m² | 6 | 894.32 | 5365.92
| 1.1.2 | 02.02.150 | Locação de container tipo depósito ‐ área mínima de 13,80 m² | unmês | 8 | 781.71 | 6253.68
| 1.2 | Demolição/Retirada c/ Reaproveitamento
| 1.2.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m³ | 14.49 | 77.88 | 1128.4812
| 1.2.2 | 04.08.020 | Retirada de folha de esquadria em madeira | un | 3 | 21.59 | 64.77
| 1.2.3 | 04.08.060 | Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados | m | 15 | 12.95 | 194.25
| 1.2.4 | 04.14.040 | Retirada de esquadria em vidro | m² | 14.4 | 43.16 | 621.504
| 1.2.5 | 03.04.020 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | m² | 212.28 | 11.68 | 2479.4304
| 1.2.6 | 05.07.040 | Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal | m³ | 25.824 | 94.33 | 2435.9779
| 1.2.7 | 04.01.060 | Retirada de divisória em placa de concreto, granito, granilite ou mármore | m² | 5.4 | 18.95 | 102.33
| 1.3 | Limpeza de Terreno e Terraplanagem
| 1.3.1 | 07.01.020 | Escavação e carga mecanizada em solo de 1ª categoria, em campo aberto | m³ | 100 | 17.75 | 1775
| 1.3.2 | 07.01.120 | Carga e remoção de terra até a distância média de 1 km | m³ | 100 | 15.81 | 1581
| 1.3.2 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m² | 530.6 | 16.36 | 8680.616
| 1.4 | Total |  |  |  |  | 30682.9595 | 37433.2106
| 2 | Infraestrutura
| 2.1 | 06.02.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,50 m | m³ | 21.04 | 58.41 | 1228.9464
| 2.2 | 12.01.041 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 160 | 75.39 | 12062.4
| 2.3 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 1.888 | 171.37 | 323.5466
| 2.4 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa (blocos e baldrames) | m³ | 21.04 | 506.76 | 10662.2304
| 2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 MPa | kg | 736.4 | 11.46 | 8439.144
| 2.6 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 315.6 | 12.82 | 4045.992
| 2.7 | 11.16.040 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em fundação | m³ | 21.04 | 164.2 | 3454.768
| 2.8 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m² | 67.58 | 98.55 | 6660.009
| 2.9 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 4.4 | 887.92 | 3906.848
| 2.10 | 32.16.010 | Impermeabilização em pintura de asfalto oxidado com solventes orgânicos, sobre massa | m² | 135.16 | 19.09 | 2580.2044
| 2.11 | Total |  |  |  |  | 53364.0888 | 65104.1883
| 3 | Supraestrutura
| 3.1 | 11.03.090 | Concreto preparado no local, fck = 20,0 Mpa | m³ | 5.1 | 506.76 | 2584.476
| 3.2 | 11.16.060 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa em estrutura | m³ | 5.1 | 113.42 | 578.442
| 3.3 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk= 500 Mpa | kg | 255 | 11.46 | 2922.3
| 3.4 | 10.01.060 | Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 600 MPa | kg | 102 | 12.82 | 1307.64
| 3.5 | 13.01.150 | Laje pré‐fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica ‐ LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 Mpa | m² | 84.6 | 171.43 | 14502.978
| 3.6 | 09.01.030 | Forma em madeira comum para estrutura | m² | 17.25 | 241.36 | 4163.46
| 3.7 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura (Quadra Espostiva) | kg | 1070.4 | 24.01 | 25700.304
| 3.8 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (Quadra Espostiva) | kg | 1070.4 | 3.75 | 4014
| 3.9 | Total |  |  |  |  | 55773.6 | 68043.792
| 4 | Vedação/Paredes
| 4.1 | 14.02.030 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | m² | 135.3 | 115.02 | 15562.206
| 4.2 | 14.04.220 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 19 cm | m² | 198 | 92.26 | 18267.48
| 4.3 | 14.20.010 | Vergas, contravergas e pilaretes de concreto armado | m³ | 1.32 | 1815.49 | 2396.4468
| 4.4 | Total |  |  |  |  | 36226.1328 | 44195.882
| 5 | Pisos e Revestimentos
| 5.1 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado (e= 5cm) | m³ | 8 | 701.89 | 5615.12
| 5.2 | 17.02.020 | Chapisco | m² | 592.5 | 6.93 | 4106.025
| 5.3 | 17.02.140 | Emboço desempenado com espuma de poliéster | m² | 592.5 | 26.82 | 15890.85
| 5.4 | 19.01.062 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | m | 20.4 | 155.55 | 3173.22
| 5.5 | 18.06.142 | Placa cerâmica esmaltada antiderrapante PEI‐5 para área interna com saída para o exterior, grupo de absorção BIIa, resistência química A, assentado com argamassa colante industrializada | m² | 212.15 | 158.17 | 33555.7655
| 5.6 | 11.18.040 | Lastro de pedra britada | m³ | 15.45 | 171.37 | 2647.6665
| 5.6 | 11.18.060 | Lona plástica | m² | 309 | 3.69 | 1140.21
| 5.7 | 10.02.020 | Armadura em tela soldada de aço | kg | 743 | 14.64 | 10877.52
| 5.8 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 Mpa | m³ | 21.63 | 456.42 | 9872.3646
| 5.9 | 11.16.080 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | m³ | 21.63 | 110.85 | 2397.6855
| 5.10 | 11.16.220 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | m² | 309 | 15.17 | 4687.53
| 5.11 | Total |  |  |  |  | 93963.9571 | 114636.0277
| 6 | Cobertura
| 6.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura (Cobertura Salas) | kg | 507.6 | 24.01 | 12187.476
| 6.2 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (Cobertura Salas) | kg | 507.6 | 3.75 | 1903.5
| 6.3 | 16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm (Cobertura Salas) | m² | 84.6 | 168.87 | 14286.402
| 6.4 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura (Quadra Espostiva) | kg | 3746.4 | 24.01 | 89951.064
| 6.5 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (Quadra Espostiva) | kg | 3746.4 | 3.75 | 14049
| 6.6 | 16.13.140 | Telhamento em chapa de aço galvanizado autoportante, perfil trapezoidal, com espessura de 0,80 mm e altura de 120 mm (Quadra Espostiva) | m² | 446 | 168.87 | 75316.02
| 6.7 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM‐A36, sem pintura (Coberturas de acesso as escolas e quadra) | kg | 552 | 24.01 | 13253.52
| 6.8 | 33.07.140 | Pintura com esmalte alquídico em estrutura metálica (Coberturas de acesso as escolas e quadra) | kg | 432 | 3.75 | 1620
| 6.9 | 27.02.001 | Chapa em policarbonato compacta, fumê, espessura de 6 mm (cor cinza - transmissão de luz = 20%) (Coberturas de acesso as escolas e quadra) | m² | 144 | 708.34 | 102000.96
| 6.10 | Total |  |  |  |  | 324567.942 | 395972.8892
| 7 | Esquadrias
| 7.1 | 23.13.001 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, completo ‐ 80 x 210 cm | un | 4 | 535 | 2140
| 7.2 | 25.02.300 | Porta de abrir em alumínio com pintura eletrostática, sob medida - cor branca | m² | 6.72 | 1176.91 | 7908.8352
| 7.3 | 28.01.040 | Ferragem completa com maçaneta tipo alavanca para porta interna com 1 folha | cj | 4 | 324.16 | 1296.64
| 7.4 | 28.01.070 | Ferragem completa para porta de box de WC tipo livre/ocupado | cj | 5 | 235.51 | 1177.55
| 7.5 | 25.01.030 | Caixilho em alumínio basculante com vidro, linha comercial | m² | 16.8 | 455.9 | 7659.12
| 7.6 | Total |  |  |  |  | 20182.1452 | 24622.2171
| 8 | Instalações Hidráulicas
| 8.1 | Água Fria
| 8.1.1 | 46.01.020 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 mm, (3/4´), inclusive conexões | m | 35 | 31.35 | 1097.25
| 8.1.2 | 46.01.050 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 50 mm, (1 1/2´), inclusive conexões | m | 15 | 54.07 | 811.05
| 8.1.3 | 47.01.050 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 1 1/2´ | un | 3 | 143.81 | 431.43
| 8.1.4 | 48.05.040 | Torneira de boia, DN= 1 1/2´ | un | 4 | 262.04 | 1048.16
| 8.1.5 | 47.01.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 3 | 75.46 | 226.38
| 8.1.6 | 48.02.400 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca ‐ capacidade de 1.000 litros (troca de reservatórios) | un | 4 | 989.4 | 3957.6
| 8.2 | Esgoto
| 8.2.1 | 46.02.050 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive conexões | m | 10 | 46.74 | 467.4
| 8.2.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 45 | 79.34 | 3570.3
| 8.2.3 | 49.01.040 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | un | 4 | 122.17 | 488.68
| 8.2.4 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 3 | 318.2 | 954.6
| 8.3 | Águas pluviais
| 8.3.1 | 16.33.062 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 ‐ corte 1,00 m | m | 60.6 | 238.61 | 14459.766
| 8.3.2 | 46.02.070 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | m | 122 | 79.34 | 9679.48
| 8.3.3 | 46.03.060 | Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive conexões | m | 62 | 158.57 | 9831.34
| 8.3.4 | 49.03.020 | Caixa de gordura em alvenaria, 60 x 60 x 60 cm | un | 10 | 318.2 | 3182
| 8.4 | Total |  |  |  |  | 50205.436 | 61250.6319
| 9 | Instalações Elétricas
| 9.1 | Entrada
| 9.1.1 | 39.03.182 | Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 30 | 12.72 | 381.6
| 9.2 | Distribuição
| 9.2.1 | 37.03.200 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | un | 1 | 662.53 | 662.53
| 9.2.2 | 37.04.250 | Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt‐on ‐ 150 A ‐ sem componentes | un | 1 | 764.82 | 764.82
| 9.2.3 | 37.13.610 | Disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 35 A até 50 A | un | 7 | 42.6 | 298.2
| 9.2.4 | 37.13.630 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 50 A | un | 3 | 133.86 | 401.58
| 9.2.5 | 38.19.030 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm | m | 275 | 17.36 | 4774
| 9.2.6 | 39.02.020 | Cabo de cobre de 4 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 50 | 6.67 | 333.5
| 9.2.7 | 39.02.016 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 200 | 4.4 | 880
| 9.2.8 | 39.02.010 | Cabo de cobre de 1,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | m | 300 | 3.49 | 1047
| 9.2.9 | 39.03.170 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 0,6/1 kV ‐ isolação em PVC 70°C | m | 200 | 4.75 | 950
| 9.3 | Iluminação e tomadas
| 9.3.1 | 40.07.010 | Caixa em PVC de 4´ x 2´ | un | 25 | 15.26 | 381.5
| 9.3.2 | 40.05.020 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | cj | 2 | 24.96 | 49.92
| 9.3.3 | 40.05.040 | Interruptor com 2 teclas simples e placa | cj | 3 | 34.48 | 103.44
| 9.3.4 | 40.04.460 | Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, completa | cj | 20 | 31.09 | 621.8
| 9.3.5 | 41.31.040 | Luminária LED retangular de sobrepor com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 3690 a 4800 lm, potência de 38 W a 41 W (interno) | un | 22 | 356.81 | 7849.82
| 9.3.6 | 41.12.210 | Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W ‐ 150 W/200 W | un | 12 | 1404.3 | 16851.6
| 9.3.7 | Total |  |  |  |  | 36351.31 | 44348.5982
| 10 | Louças e Metais
| 10.1 | 44.02.062 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | m² | 3.42 | 804.48 | 2751.3216
| 10.2 | 44.03.645 | Torneira para bancada automática, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2´ou 3/4´ | un | 3 | 147.01 | 441.03
| 10.3 | 44.03.440 | Torneira curta sem rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ | un | 2 | 47.12 | 94.24
| 10.4 | 44.03.050 | Dispenser papel higiênico em ABS para rolão 300 / 600 m, com visor | un | 2 | 90.11 | 180.22
| 10.5 | 47.02.020 | Registro de gaveta em latão fundido sem acabamento, DN= 3/4´ | un | 3 | 110.31 | 330.93
| 10.6 | 47.02.050 | Registro de gaveta em latão fundido cromado com canopla, DN= 1 1/2´ ‐ linha especial | un | 1 | 178.88 | 178.88
| 10.7 | 44.03.180 | Dispenser toalheiro em ABS, para folhas | un | 1 | 82.53 | 82.53
| 10.8 | 44.03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml | un | 1 | 62.67 | 62.67
| 10.9 | 44.01.270 | Cuba de louça de embutir oval | un | 3 | 133.54 | 400.62
| 10.10 | 47.04.040 | Válvula de descarga com registro próprio, DN= 1 1/2´ | un | 2 | 325.95 | 651.9
| 10.11 | 44.01.050 | Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros | un | 2 | 302.74 | 605.48
| 10.12 | 44.20.280 | Tampa de plástico para bacia sanitária | un | 2 | 45.19 | 90.38
| 10.13 | 44.20.300 | Bolsa para bacia sanitária | un | 2 | 16.79 | 33.58
| 10.14 | 44.20.230 | Tubo de ligação para sanitário | un | 2 | 44.06 | 88.12
| 10.15 | 44.20.650 | Válvula de metal cromado de 1´ | un | 3 | 49.65 | 148.95
| 10.16 | 44.20.010 | Sifão plástico sanfonado universal de 1´ | un | 3 | 32.2 | 96.6
| 10.17 | 44.20.100 | Engate flexível metálico DN= 1/2´ | un | 3 | 41.04 | 123.12
| 10.18 | 14.30.010 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | m² | 13.36 | 1002.81 | 13397.5416
| 10.19 | Total |  |  |  |  | 19758.1132 | 24104.8981
| 11 | Pintura
| 11.1 | 33.10.050 | Tinta acrílica em massa, inclusive preparo | m² | 592.5 | 31.03 | 18385.275
| 11.2 | 33.10.060 | Epóxi em massa, inclusive preparo | m² | 260 | 114.13 | 29673.8
| 11.3 | Total |  |  |  |  | 48059.075 | 58632.0715
| 12 | Serviços Complementares
| 12.1 | 35.01.150 | Trave oficial completa com rede para futebol de salão | cj | 2 | 2018.96 | 4037.92
| 12.2 | 35.01.160 | Tabela completa com suporte e rede para basquete | un | 2 | 4209.17 | 8418.34
| 12.3 | 35.01.170 | Poste oficial completo com rede para voleibol | cj | 1 | 1730.89 | 1730.89
| 12.4 | 34.05.270 | Alambrado em tela de aço galvanizado de 2´, montantes metálicos retos | m² | 114 | 280.61 | 31989.54
| 12.5 | 24.02.040 | Porta/portão tipo gradil sob medida | m² | 4.4 | 1062.95 | 4676.98
| 12.6 | 02.03.060 | Proteção de fachada com tela de nylon (Cobertura Quadra Espostiva) | m² | 385.7 | 24.46 | 9434.222
| 12.7 | 14.01.020 | Alvenaria de embasamento em tijolo maciço comum | m³ | 3.3 | 887.92 | 2930.136
| 12.8 | 54.04.342 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 6 cm, colorido, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | m² | 85 | 101.4 | 8619
| 12.9 | Total |  |  |  |  | 71837.028 | 87641.1742
| 13 | Limpeza Final
| 12.1 | 55.01.020 | Limpeza final da obra | m² | 530.6 | 13.63 | 7232.078
| 12.2 | Total |  |  |  |  | 7232.078 | 8823.1352
[6 empty] | TOTAL | 848203.8656
|  |  |  | BDI= | 22% | BDI | 186604.8504
| CPOS 188 (Sem Desoneração) - DATA: 26/12/2022 |  |  |  |  | TOTAL C/ BDI | 1034808.716 | 1034808.716
Santo Antônio do Jardim-SP, 28 de fevereiro de 2023.
_______________________________ _______________________________
Osvaldo Moreira Júlio César Silva Amaral
Prefeito Municipal Diretor de Obras e Planejamento Urbano
CREA 5070325090

## Cronograma
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTÔNIO DO JARDIM
CRONOGRAMA
Modificação, Ampliação e Construção Salas e Quadra Esportiva EMEB Governador Mário Covas
[6 empty] | LOCAL: |  | Rua Flor de Liz, Jardim Primavera.
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DE ATIVIDADES | CUSTO TOTAL (INLCUSO BDI) |  | Exec. | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Mês | Acumulado
[5 empty] | Inicial | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final
|  |  | R$ | % | % | [8 empty] | % | bar: 1 to 8
| 1 | Serviços Preliminares e Gerais | 37433.2106 | 3.6174 |  | 1: 100 | 100
| 2 | Infraestrutura | 65104.1883 | 6.2914 |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25 | 100
| 3 | Supraestrutura | 68043.792 | 6.5755 |  | 1: 25; 2: 25; 3: 25; 4: 25 | 100
| 4 | Vedação/Paredes | 44195.882 | 4.2709 |  | 1: 35; 2: 25; 3: 25; 4: 15 | 100
| 5 | Pisos e Revestimentos | 114636.0277 | 11.078 |  | 2: 25; 3: 25; 4: 25; 5: 25 | 100
| 6 | Cobertura | 395972.8892 | 38.2653 |  |  | 10 | 20 | 20 | 25 |  | 20 | 5 | 100
| 7 | Esquadrias | 24622.2171 | 2.3794 |  | 4: 25; 5: 25; 6: 50 | 100
| 8 | Instalações Hidráulicas | 61250.6319 | 5.919 |  | 3: 20; 4: 25; 5: 25; 6: 30 | 100
| 9 | Instalações Elétricas | 44348.5982 | 4.2857 |  |  |  | 15 | 10 | 25 | 25 | 25 |  | 100
| 10 | Louças e Metais | 24104.8981 | 2.3294 |  | 6: 100 | 100
| 11 | Pintura | 58632.0715 | 5.666 |  | 6: 25; 7: 25; 8: 50 | 100
| 12 | Serviços Complementares | 87641.1742 | 8.4693 |  | 6: 25; 7: 25; 8: 50 | 100
| 13 | Limpeza Final | 8823.1352 | 0.85263 |  | 7: 20; 8: 80 | 100
| TOTAIS |  | 1034808.716 | 100 |  | 86188.7644 | 112592.2614 | 171091.9665 | 173673.0342 | 160207.591 | 102446.6572 | 128614.6658 | 99993.7754 | 1034808.716
[6 empty] | 8.329% | 10.88% | 16.53% | 16.78% | 15.48% | 9.9% | 12.43% | 9.663% | 100%
|  |  | BDI= | 22% | CPOS 188 (Sem Desoneração) - DATA: 26/12/2022 | 5: Santo Antônio do Jardim-SP, 28 de fevereiro de 2023.
_______________________________ _______________________________
Osvaldo Moreira Júlio César Silva Amaral
Prefeito Municipal Diretor de Obras e Planejamento Urbano
CREA 5070325090